## 仕訳書
69 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 16 | 3 | 17 | 3 | 1
工 事 費 仕 訳 書
|  |  |  | 工事名称: | 中部病院ＭＲＩ増築工事（電気）
構造:
面積:
|  |  |  | 直接工事費: | 0
#REF!
|  | NO |  | 工 事 名 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考 |  |  | #REF!
|  | 1 |  | 受変電設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 2 |  | 幹線設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 3 |  | 電灯設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 4 |  | 非常照明・誘導灯設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 5 |  | コンセント設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 6 |  | 空調電源設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 7 |  | 構内情報通信網設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 8 |  | 通信設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 9 |  | 情報表示設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 10 |  | 監視カメラ設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 11 |  | 拡声設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
|  | 12 |  | 自動火災報知設備工事 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  |  | 合 計 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!

## 内訳書
内 訳 書
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 1 | 受変電設備工事 |  |  |  |  | 0
| ｲ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | 6KV EM-CET38sq（ﾗｯｸ内） | 33 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE60sq(ﾗｯｸ内) | 33 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE38sq(ﾗｯｸ内) | 33 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE14sq(ﾗｯｸ内) | 33 | ｍ
イ）配管工事の計
| ﾛ) | 機器取付工事
|  | 端末処理 | 屋内 6KV CVT38sq | 2 | 個所
|  | 2系統検査室動力盤変圧器盤 |  | 1 | 面
|  | 2系統検査室動力盤MCCB盤 |  | 1 | 面
|  | 動力増設 |  | 1 | 式
|  | 電灯増設 |  | 1 | 式
ロ）機器取付工事の計
40 |  | 1.受変電設備工事の計
| 2 | 幹線設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | FEP40 |  | 38 | ｍ
|  | FEP30 |  | 38 | ｍ
|  | PF22 |  | 51 | ｍ
|  | PF16 |  | 32 | ｍ
|  | プルボックス | 600×600×200 | 1 | 個
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 10 | 個
|  | 合成樹脂製スイッチボックス | 1個用 埋込 ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個
|  | ケーブルラック | ZM-500 | 12 | ｍ
|  | ケーブルラック貫通処理 |  | 1 | 個所
|  | 防火区画貫通材 |  | 9 | 個所
イ）配管工事の計
| 2 | 幹線設備工事
| ﾛ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | EM-CET38sq(FEP内) | 19 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CET100sq(ﾗｯｸ内) | 142 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CET60sq(ﾗｯｸ内) | 293 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CET100sq(天井内) | 32 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CET60sq(天井内) | 105 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CE14sq(FEP内) | 19 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CEE1.25sq-10C(PF内) | 8 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CEE1.25sq-4C(PF内) | 10 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CEE1.25sq-3C(PF内) | 17 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CEES1.25sq-10C(FEP内) | 19 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CEES1.25sq-3C(FEP内) | 19 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE22sq（PF内） | 19 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE14sq（PF内） | 9 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE8sq（PF内） | 564 | ｍ
|  | 電線 | EM-EEF2.0mm-3C | 11 | ｍ
40 |  | 電線 | EM-EEF1.6mm-3C | 32 | ｍ
ロ）配線工事の計
| ﾊ) | 機器取付工事
|  | MRI検査室電灯動力盤 | PL-1 | 1 | 面
|  | MRI検査室動力盤 | P-2 | 1 | 面
|  | MRIシステム盤・システム関連盤 |  | 1 | 面
|  | 接地極棒 | 14-1500L×3連 | 7 | 個所
|  | 接地極埋設標 | 黄銅板製 | 4 | 枚
|  | 緊急停止スイッチ |  | 1 | 個
ハ）機器取付工事の計
40 |  | 2.幹線設備工事の計
| 3 | 電灯設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 168 | ｍ
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 7 | 個
|  | 合成樹脂製スイッチボックス | 1個用 埋込 ｶﾊﾞｰ付 | 7 | 個
イ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | 電線 | EM-IE1.6×1 PF内 | 20 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-EEF1.6-3C 天井・ピット内 | 124 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-CPEE-S0.9-1P 天井・ピット内 | 37 | ｍ
ロ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 照明器具 A | LED | 8 | 台
|  | 照明器具 B | LED | 2 | 台
|  | 照明器具 C | LED | 7 | 台
|  | 照明器具 D | LED | 4 | 台
|  | 照明器具 E | LED | 12 | 台
|  | 照明器具 F | LED | 4 | 台
|  | 照明器具 G | LED | 1 | 台
|  | 照明器具 Ｈ | LED | 1 | 台
|  | 照明器具 I | LED | 2 | 台
|  | リモコンスイッチ | 1回路用 | 3 | 個
|  | リモコンスイッチ | 2回路用 | 3 | 個
|  | リモコンスイッチ | 3回路用（調光） | 1 | 個
ﾊ）機器取付工事の計
72
3.電灯設備工事の計
| 4 | 非常照明・誘導灯設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 81 | ｍ
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 12 | 個
イ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | 電線 | EM-IE1.6×1 PF内 | 116 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-EEF1.6-3C 天井・ピット内 | 43 | ｍ
ロ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 非常照明 ａ | LED | 5 | 台
|  | 非常照明 b | LED | 4 | 台
|  | 誘導灯 BH | LED | 1 | 台
|  | 誘導灯 C | LED | 2 | 台
ﾊ）機器取付工事の計
72
4.非常照明・誘導灯設備工事の計
| 5 | コンセント設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 174 | m
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 36 | 個
ｲ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | 電線 | EM-IE2.0×2 PF内 | 349 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE1.6×1 PF内 | 174 | ｍ
ﾛ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 埋込コンセント | 2P15A E付×2 | 36 | 個
ﾊ）機器取付工事の計
104
5.コンセント設備工事の計
| 6 | 空調電源設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 251 | ｍ
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 26 | 個
|  | 合成樹脂製スイッチボックス | 1個用 埋込 ｶﾊﾞｰ付 | 12 | 個
イ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | 電線 | EM-IE2.0×2 PF内 | 470 | ｍ
|  | 電線 | EM-IE1.6×1 PF内 | 235 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-EEF1.6-3C 天井・ピット内 | 8 | ｍ
ロ）配線工事の計
72
6.空調電源設備工事の計
| 7 | 構内情報通信網設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 321 | m
|  | 電線管 | 1種金属線ぴ（MM1）C型 | 2 | m
|  | 電線管 | 1種金属線ぴ（MM2）A型 | 6 | m
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 5 | 個
ｲ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | EM-UTP（ｶﾃｺﾞﾘ6 4P） PF内 | 355 | ｍ
ﾛ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 情報モジュラジャック | 壁用 | 9 | 個
ﾊ）機器取付工事の計
7.構内情報通信網設備工事の計
| 8 | 通信設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 72 | m
|  | プルボックス | 300×300×200 | 2 | 個
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
ｲ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | EM-EBT0.4-2P PF内 | 72 | ｍ
ﾛ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 通信モジュラジャック | 壁用 | 1 | 個
ﾊ）機器取付工事の計
8.通信設備工事の計
| 9 | 情報表示設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 41 | m
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
ｲ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | EM-AE0.9-3C PF内 | 41 | ｍ
ﾛ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 緊急呼出押ボタン |  | 1 | 個
ﾊ）機器取付工事の計
9.情報表示設備工事の計
168
| 10 | 監視カメラ設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 16 | m
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
ｲ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | カテゴリー5e 4P（PF内） | 16 | ｍ
ﾛ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
ﾊ）機器取付工事の計
10.監視カメラ設備工事の計
| 11 | 拡声設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 135 | m
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 10 | 個
|  | 合成樹脂製スイッチボックス | 1個用 埋込 ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
ｲ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | EM-HP1.2-3C PF内 | 129 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-HP1.2-4C PF内 | 6 | ｍ
ﾛ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 天井埋込型スピーカー | 3W | 2 | 個
|  | 天井埋込型スピーカー | 3W アッテネータ付 | 4 | 個
|  | アッテネータ | 3WS | 2 | 個
ﾊ）機器取付工事の計
11.拡声設備工事の計
| 12 | 自動火災報知設備工事
| ｲ) | 配管工事
|  | 電線管 | PF16 隠ぺい | 75 | m
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 ｶﾊﾞｰ付 | 11 | 個
ｲ）配管工事の計
| ﾛ) | 配線工事
|  | ケ－ブル | EM-AE0.9-2C PF内 | 68 | ｍ
|  | ケ－ブル | EM-AE0.9-4C PF内 | 7 | ｍ
ﾛ）配線工事の計
| ﾊ） | 機器取付工事
|  | 発信機 | P型1級 アドレッサブル機能付 フラット型表示灯 | 2 | 個
|  | 光線式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出 | 7 | 個
|  | 火災報知 検査立会 |  | 1 | 工事
ﾊ）機器取付工事の計
12.自動火災報知設備工事の計
Note on R2: setubi: 非表示