## 仕訳
90 | 2 | 4 | 1 | 13 | 16 | 2 | 20 | 4 | 21 | 5 | 2
工 事 費 仕 訳 書
|  |  |  | 工 事 名 称 ： | 中部病院ＭＲＩ増築工事(機械）
構 造 ：
面 積 ：
|  |  |  | 工 事 費 ： | 0
|  | NO |  | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
|  | 1 |  | 空調機器設備工事 |  |  | 0
|  | 2 |  | 空調配管設備工事 |  |  | 0
|  | 3 |  | 換気機器設備工事 |  |  | 0
|  | 4 |  | 換気ダクト設備工事 |  |  | 0
|  | 5 |  | 衛生器具設備 |  |  | 0
|  | 6 |  | 給水設備工事 |  |  | 0
|  | 7 |  | 排水設備工事 |  |  | 0
|  | 8 |  | 消火設備工事 |  |  | 0
|  |  |  | 合 計 |  |  | 0

## 内訳
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 空調機器設備工事 | (機器費)
| ACP-1 パッケージ型(非蓄熱方式) | 型式：天井カセット2方向型 冷房能力：3.6kW | 2 | 台 |  | 0
| ACP-2 パッケージ型(非蓄熱方式) | 型式：天井カセット4方向型 冷房能力：10.0kW | 2 | 台 |  | 0
| ACP-3 パッケージ型(非蓄熱方式) | 型式：天井ビルトインダクト型 冷房能力：14.0kW | 1 | 台 |  | 0
| ACP-4 パッケージ型(非蓄熱方式) | 型式：天井カセット2方向型 冷房能力：3.6kW | 1 | 台 |  | 0
| ACP-5 パッケージ型(非蓄熱方式) | 型式：天井カセット4方向型 冷房能力：5.0kW | 1 | 台 |  | 0
| ACP-6 パッケージ型(非蓄熱方式) | 型式：天井カセット4方向型 冷房能力：4.0kW | 1 | 台 |  | 0
| ACP-1 パッケージ型(非蓄熱方式) | 耐塩処理 | 2 | 台 |  | 0
| ACP-2 パッケージ型(非蓄熱方式) | 耐塩処理 | 2 | 台 |  | 0
| ACP-3 パッケージ型(非蓄熱方式) | 耐塩処理 | 1 | 台 |  | 0
| ACP-4 パッケージ型(非蓄熱方式) | 耐塩処理 | 1 | 台 |  | 0
| ACP-5 パッケージ型(非蓄熱方式) | 耐塩処理 | 1 | 台 |  | 0
| ACP-6 パッケージ型(非蓄熱方式) | 耐塩処理 | 1 | 台 |  | 0
空調機器移設
| 冷媒回収 |  | 1 | 式 |  | 0
| 室外機移設(2回移設分) | 冷房能力：3.6kW | 2 | 台 |  | 0
|  | 冷房能力：10.0kW | 6 | 台 |  | 0
|  | 冷房能力：12.5kW | 2 | 台 |  | 0
|  | 冷房能力：14.0kW | 4 | 台 |  | 0
| 冷媒用断熱材被覆銅管 (一時移設用) | 屋内一般 φ9.5/φ25.4 | 120 | m |  | 0
| 空調チラー | 冷房能力：16.0kW | 1 | 台 |  | 0
| 1の合計 |  |  |  |  | 0
0
2 | 空調配管設備工事 |  |  |  |  | 0
| 冷媒配管 |  |  |  |  | 0
〇 | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般 φ6.4/φ12.7 | 21 | m |  | 0
〇 | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋内一般 φ9.5/φ25.4 | 42 | m |  | 0
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋外架空 φ6.4/φ12.7 | 2 | m |  | 0
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 屋外架空 φ9.5/φ25.4 | 30 | m |  | 0
| 保温化粧ケース | 60×58 | 32 | m |  | 0
| ドレン配管 |  |  |  |  | 0
〇 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 25 | 30 | m |  | 0
〇 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 30 | 15 | m |  | 0
〇 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 40 | 20 | m |  | 0
| 保温工事 | 屋内一般 25 | 30 | m |  | 0
| 保温工事 | 屋内一般 30 | 15 | m |  | 0
| 保温工事 | 屋内一般 40 | 20 | m |  | 0
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋外架空 40 | 10 | m |  | 0
| 塗装工事 | 保温される裸管・隠ぺい | 10 | m |  | 0
| スリーブ工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 防火区画貫通部材 |  | 5 | ヶ所 |  | 0
0
| 2の合計 |  |  |  |  | 0
0
3 | 換気機器設備工事 |  |  |  |  | 0
| HEA-4 全熱交換器 | 型式：天井埋込型 風量：150ｍ3/ｈ | 1 | 台 |  | 0
| HEA-5 全熱交換器 | 型式：天井埋込型 風量：250ｍ3/ｈ | 1 | 台 |  | 0
| FE-1 送風機 | 型式：低騒音型 風量：2,400ｍ3/ｈ×100Pa | 1 | 台 |  | 0
| FE-2 送風機 | 型式：低騒音型 風量：2,000ｍ3/ｈ×50Pa | 1 | 台 |  | 0
| FE-3 換気扇 | 型式：天井埋込型換気扇 風量：350ｍ3/ｈ×26Pa | 1 | 台 |  | 0
| FE-4 換気扇 | 型式：天井埋込型換気扇 風量：550ｍ3/ｈ×24Pa | 1 | 台 |  | 0
| FS-1 給気口 | 型式：天井給気ユニット 風量：550ｍ3/ｈ×24Pa | 1 | 台 |  | 0
| FS-2 給気口 | 型式：天井埋込型換気扇 風量：550ｍ3/ｈ×24Pa | 1 | 台 |  | 0
| 3の合計 |  |  |  |  | 0
4 | 換気ダクト設備工事 |  |  |  |  | 0
〇 | スパイラルダクト | 100φ | 14 | m |  | 0
〇 | スパイラルダクト | 150φ | 15 | m |  | 0
〇 | スパイラルダクト | 200φ | 10 | m |  | 0
| スリーブ工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| ステンレス鋼鋼管 (ヘリウム排気管) | 屋内一般 200A | 3 |  |  | 0
| 防火区画貫通部材 |  | 2 | ヶ所 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 4の合計 |  |  |  |  | 0
5 | 衛生器具設備 |  |  |  |  | 0
| L-250C 壁掛け手洗い器 |  | 1 | 組 |  | 0
| 耐食鏡 | 450×750 | 1 | 枚 |  | 0
| ペーパーホルダー (ステンレス製) | 300枚入 | 1 | 組 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 5の合計 |  |  |  |  | 0
6 | 給水設備工事 |  |  |  |  | 0
| イ）屋内給水設備 |  |  |  |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 (HIVP) | 屋内一般 20A | 2 | ｍ |  | 0
| 塩ビライニング鋼管(SGP-VB) | 屋内一般 20A | 22 | ｍ |  | 0
| 防火区画貫通部材 |  | 1 | ヶ所 |  | 0
| イの計 |  |  |  |  | 0
| ロ）屋外給水設備 |  |  |  |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 (HIVP) | 地中配管 20A | 4 | ｍ |  | 0
| 塩ビライニング鋼管(SGP-VB) | 屋外架空 20A | 4 | ｍ |  | 0
| ロの計 |  |  |  |  | 0
0
0
| 6の計 |  |  |  |  | 0
7 | 排水設備工事 |  |  |  |  | 0
| イ）屋内排水設備 |  |  |  |  | 0
| 硬質ポリ塩ビ管（VP) | 屋内一般 50A | 7 | m |  | 0
| イの計 |  |  |  |  | 0
ロ）屋外排水設備
| 硬質ポリ塩ビ管（VP) | 地中配管 50A | 8 | m |  | 0
| 硬質ポリ塩ビ管（VP) | 地中配管 100A | 7 | m |  | 0
| No.1 小口径桝(重荷重(内蓋共)) | 50-100 90L GL-580 みかげ蓋200φ | 1 | 組 |  | 0
| No.2 小口径桝(重荷重(内蓋共)) | 50-100 90Y GL-700 みかげ蓋200φ | 1 | 組 |  | 0
| ロの計 |  |  |  |  | 0
土工事
| 根切り | バックホウ 0.45ｍ3 | 6.5 | m3 |  | 0
| 保護砂 | 小規模土工 再生コンクリート砂 | 4.4 | m3 |  | 0
| 埋戻し | バックホウ 0.45ｍ3 | 2.2 | m3 |  | 0
| 残土処分 | 場内敷きならし | 4.4 | m3 |  | 0
| 土工事の計 |  |  |  |  | 0
| 7の計 |  |  |  |  | 0
8 | 消火設備工事 |  |  |  |  | 0
| FB-1 消火器 | 型式：蓄圧式消火器 ABC4型 | 2 | 個 |  | 0
| 補助散水栓(消火器格納型) | 屋内一般 50A | 2 | 台 |  | 0
| スプリンクラーヘッド | 開放型 下向 | 20 | 個 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管(SGP白) | 屋内一般 25 | 31 | m |  | 0
|  | 屋内一般 32 | 9 | m |  | 0
|  | 屋内一般 40 | 16 | m |  | 0
|  | 屋内一般 50 | 25 | m |  | 0
| フレキシブル継手 | 50A | 2 | 個 |  | 0
| 防火区画貫通部材 |  | 1 | ヶ所 |  | 0
| 8の計 |  |  |  |  | 0